公告附件：

校园直饮水机投放方案要求

河北机电职业技术学院隶属于河北省教育厅，是一所以工科为主、文管兼备、门类齐全的国办全日制普通高等院校，是国家机电行业骨干院校、河北省装备制造业职业教育集团牵头单位、全国机械行业骨干职业院校。学院面向全国招生，现有在校生约9000余人。为提升学生生活质量、提高公寓中心服务水平，更好地为广大学生提供服务，方便学生在校生活，根据河北省地方标准《高等学校学生公寓管理服务规范》DB13/T2435—2016条款要求，结合我院实际，特制定我院如下直饮水机投放方案：

1.我院负责提供安装场地及水、电的供应并协助企业完成工程的施工。其它的通过招标由企业完成。

2.企业负责安装所需的直饮水机设备、水表、电表、电线等材料及安装人工费用，并在直饮水设备投入使用后负责日常管理和维护义务。考虑到直饮水设备的使用期限和价值，与企业签订服务合作期限为5年（实行1+4年制度，第一年满意再续签4年，不满意则解除合同）。

3.在投资收费期内，机组运行行的水费、电费均由企业负担。我院负责于每学期期末的倒数第二周将所抄水、电表的读数交企业确认，一周内企业向我院交清水、电费用。水、电费用实行半年一结算，水、电费价格按我院实际缴纳给水、电公司的收费标准收取。

4.直饮水收费标准：我院同意企业通过向学生收取合理的饮水费用的方式回收投资成本, 第1年运行收费标准不高于实际中标价，续签后每年收费标准根据市场变化因素由我院和企业双方商议确定。

5.在每栋宿舍楼各层每间水房附近的合理位置安装一台直饮水设备，约需55台。后期根据使用情况可调整数量及位置。

6. 确保设备24小时正常运行，并设定24小时报修电话，若在使用过程中出现机器故障不能运转，企业将第一时间处理。企业须保证小故障24小时内、大故障48小时内抢修完成，保证设备的正常运作。

7. 直饮水设备和系统，必须安装有安全设施，如安装漏电保险开关等，确保安全，并制作安全操作提示，同时企业直饮水设备必须符合国家质量标准；企业在校园所生产的饮用水水质须符合国家标准委和卫生部联合发布的《生活饮用水卫生生活饮用水标准》(GB 5749-2006)，符合直饮水的国家卫生有关标准，确保师生饮水安全卫生，否则由此造成的安全责任问题由企业承担。

8.企业安装本着物防、人防、技防三防原则，确保用电安全：

物防：位置高、套管不见线、设备固定；人防：温馨提示、定时巡检，发现异常及时处理；技防：必须采取安全措施，如加装漏电保护开关、接地线。

9.学生在正常使用企业直饮水机过程中出现意外或触电事故，责任全部由企业承担。

10.如发生不可抗力因素致使协议无法履行时，双方互不追究责任；如由我院原因提前终止协议，则我院需按投资折旧费一次性补偿给企业（投资折旧费=投资总额/5 ×（5年-已收费年数））；如由企业原因导致协议提前终止的，设备产权归我院所有。